TEKLİF VERMEYE DAVET VE EKLERİ TESLİM TUTANAĞI

FİRMAMIZA KKYDP 13.ETAP 22.3.BÜİ.13.00043 NOLU HİBE PROJEMİZ KAPSAMINDA MAKİNE EKİPMAN ALIMI İÇİN TEKLİF VERMEK ÜZERE TEKLİF VERMEYE DAVET VE EKİ DÖKÜMANLAR …/…/…... TARİHİNDE ELDEN TESLİM EDİLMİŞTİR.

TESLİM EDEN                                                                                       TESLİM ALAN

YILDIRIMLAR ZİRAİ ÜRÜNLER SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TEKLİF FORMU VE EKLERİ TESLİM TUTANAĞI

FİRMANIZA KKYDP 13.ETAP 22.3.BÜİ.13.00043 NOLU HİBE PROJENİZE İLİŞKİN MAKİNE EKİPMAN ALIMI İÇİN FİRMAMIZIN TEKLİF FORMU VE EKLERİ .…/.…/….. TARİHİNDE ELDEN TESLİM EDİLMİŞTİR.

TESLİM EDEN                                                                TESLİM ALAN

YILDIRIMLAR ZİRAİ ÜRÜNLER SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

# Tarih: 15/08/2020

# Ek1. b-a: Teklif Vermeye Davet (Mal Alımları İçin)

KİME :

1.	Aşağıdaki kalemlerin tedariki için fiyat teklifi vermeye davet ediyoruz:

- Tahıl Eleme ve Sınıflandırma Ünitesi (1 adet)

- Paketleme Ünitesi (1 adet)

- Kompresör (1 adet)

- Elektrik Otomasyon Sistemi (1 adet)

- NMR Yağ Nem Ölçüm Cihazı (1 adet)

- Sedimentasyon Cihazı (1 adet)

- Hektolitre (1 adet)

- Gluten Yıkama Cihazı (1 adet)

- Laboratuvar Değirmeni (1 adet)

- İndeks Cihazı (1 adet)

- Tahıl Analiz Cihazı (1 adet)

- Nem Tayin Cihazı (1 adet)

- Tahıl Randıman Ölçüm Cihazı (1 adet)

- Otomatik Sonda (1 adet)

- UPS Kesintisiz Güç Kaynağı (1 adet)

- Bantlı Götürücü (1 adet)

- NIR Analiz Cihazı (1 adet)

- Tüp Helezon (2 adet)

2.	Bu davet konusu kalemlerin tamamı için fiyat vermeniz gerekmektedir. Fiyat teklifiniz davet konusu kalemlerin tamamı için birlikte değerlendirilecek ve ihale, davet konusu kalemlerin tamamı için en uygun teklifi veren firmaya yapılacaktır.

3.	İstenen formatta hazırlayacağınız fiyat teklifiniz aşağıdaki adrese teslim edilecektir:

YILDIRIMLAR ZİRAİ ÜRÜNLER SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

YILDIRIMLAR ZİRAİ ÜRÜNLER SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin dikkatine

Habiphoca Mah. Zahiriciler Sitesi, E Blok, No:1 Uzunköprü/EDİRNE

Telefon No:0532 263 54 15

4.	Fiyat teklifi ile birlikte, fiyat verilen her bir kalem için, satış sonrası bakım onarım hizmetleri veren firmaların listesi dâhil olmak üzere, yeterli düzeyde teknik belge, bilgi ve katalog ile diğer matbu evrak da verilmelidir.

5.	Teklifler en geç 31/08/2020 tarihine kadar 3. paragrafta belirtilen adrese gönderilecektir.

6.	Fiyat teklifleri aşağıdaki talimatlara ve ekteki taslak Sipariş Emrinde belirtilen Temin Kayıt ve Şartlarına uygun olarak verilecektir. Alıcı’nın, seçilen Tedarikçiye göndereceği Sipariş Emrinin bir parçası olacak Temin Kayıt ve Şartlarını imzalayınız.

- FİYATLAR: Fiyatlar, aşağıdaki adrese teslim masrafları dâhil olmak üzere, Türk Lirası cinsinden ve KDV hariç olarak verilecektir.

Teslim Adresi: Habiphoca Mah. Zahiriciler Sitesi, E Blok, No:1 Uzunköprü/EDİRNE

- DEĞERLENDİRME VE SİPARİŞİN VERİLMESİ: Teknik şartnameleri her bakımdan karşılayan teklifler, adrese teslim fiyatları karşılaştırılmak suretiyle değerlendirilecektir. Sipariş Emri, en düşük olarak değerlendirilmiş fiyatı veren ve istenen teknik ve mali kapasiteye sahip firmaya verilecektir.

- TEKLİFİN GEÇERLİLİK SÜRESİ: Teklifler, yukarıda Paragraf 5’te belirtildiği şekilde, tekliflerin teslim alındığı tarihten itibaren 45 (kırk beş) gün süreyle geçerli olacaktır.

7.	Konuya ilişkin daha fazla bilgi almak için aşağıdaki numaralardan bize ulaşabilirsiniz:

Telefon	  : 0532 263 54 15

Faks           :  -

Web Adresi: http://www.yildirimlarziraii.com.tr

Saygılarımla,

AYHAN YILDIRIM

PROJE KOORDİNATÖRÜ/ŞİRKET YETKİLİSİ

YILDIRIMLAR ZİRAİ ÜRÜNLER SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin dikkatine

# Habiphoca Mah. Zahiriciler Sitesi, E Blok, No:1 Uzunköprü/EDİRNE

# Ek1.b-b: Sipariş Emri (Mal Alımları)

Sipariş No	:	22.3.BÜİ.13.00043 / Mal 01

Sipariş Tarihi	:

Alıcının Adı	: YILDIRIMLAR ZİRAİ ÜRÜNLER SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ

Alıcının Posta Adresi	: Habiphoca Mah. Zahiriciler Sitesi, E Blok, No:1 Uzunköprü/EDİRNE

Telefon No	: 0532 263 54 15

Faks No	: -

Konu	:

- Tahıl Eleme ve Sınıflandırma Ünitesi (1 adet)

- Paketleme Ünitesi (1 adet)

- Kompresör (1 adet)

- Elektrik Otomasyon Sistemi (1 adet)

- NMR Yağ Nem Ölçüm Cihazı (1 adet)

- Sedimentasyon Cihazı (1 adet)

- Hektolitre (1 adet)

- Gluten Yıkama Cihazı (1 adet)

- Laboratuvar Değirmeni (1 adet)

- İndeks Cihazı (1 adet)

- Tahıl Analiz Cihazı (1 adet)

- Nem Tayin Cihazı (1 adet)

- Tahıl Randıman Ölçüm Cihazı (1 adet)

- Otomatik Sonda (1 adet)

- UPS Kesintisiz Güç Kaynağı (1 adet)

- Bantlı Götürücü (1 adet)

- NIR Analiz Cihazı (1 adet)

- Tüp Helezon (2 adet) ’nin temin işi.

KİME:

Sayın Yetkili:

Yukarıdaki ürünler için .................... tarihinde vermiş olduğunuz ........................ sayılı .............................................tutarındaki fiyat teklifiniz Ek’teki Teknik Şartnamelere ve Temin Kayıt ve Şartlarına göre uygun bulunmuştur.

Bu Sipariş Emrini aldığınızı, aldığınız tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde teyit ediniz.

Saygılarımla,

AYHAN YILDIRIM

PROJE KOORDİNATÖRÜ/ŞİRKET YETKİLİSİ

YILDIRIMLAR ZİRAİ ÜRÜNLER SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin dikkatine

Habiphoca Mah. Zahiriciler Sitesi, E Blok, No:1 Uzunköprü/EDİRNE

Ek1.b-c : Temin Kayıt ve Şartları (Mal Alımları)

Projenin Adı	:	YILDIRIMLAR ZİRAİ ÜRÜNLER TAMAMLAMA PROJESİ

Alıcı	:	YILDIRIMLAR ZİRAİ ÜRÜNLER SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Satıcı 	:

Sözleşme no	: 	22.3.BÜİ.13.00043

- Fiyatlar ve İhtiyaç Çizelgesi

| Sıra No: | Malın Cinsi/ Kalem No. | Miktar | Birim Fiyat(TL) | Toplam Fiyat(TL) | Teslim Süresi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tahıl Eleme ve Sınıflandırma Ünitesi | 1 |  |  | 45 gün |
| 2 | Paketleme Ünitesi | 1 |  |  | 45 gün |
| 3 | Kompresör | 1 |  |  | 45 gün |
| 4 | Elektrik Otomasyon Sistemi | 1 |  |  | 45 gün |
| 5 | NMR Yağ Nem Ölçüm Cihazı | 1 |  |  | 45 gün |
| 6 | Sedimentasyon Cihazı | 1 |  |  | 45 gün |
| 7 | Hektolitre | 1 |  |  | 45 gün |
| 8 | Gluten Yıkama Cihazı | 1 |  |  | 45 gün |
| 9 | Laboratuvar Değirmeni | 1 |  |  | 45 gün |
| 10 | İndeks Cihazı | 1 |  |  | 45 gün |
| 11 | Tahıl Analiz Cihazı | 1 |  |  | 45 gün |
| 12 | Nem Tayin Cihazı | 1 |  |  | 45 gün |
| 13 | Tahıl Randıman Ölçüm Cihazı | 1 |  |  | 45 gün |
| 14 | Otomatik Sonda | 1 |  |  | 45 gün |
| 15 | UPS Kesintisiz Güç Kaynağı | 1 |  |  | 45 gün |
| 16 | Bantlı Götürücü | 1 |  |  | 45 gün |
| 17 | NIR Analiz Cihazı | 1 |  |  | 45 gün |
| 18 | Tüp Helezon | 2 |  |  | 45 gün |
| Genel Toplam |  |  |  |  |  |

KDV (%):……………….. TL

Toplam:………………... TL (yazıile)

(Not: Birim fiyat ve birim fiyattan çıkartılan toplam fiyat arasında tutarsızlık olması durumunda, birim fiyat geçerli olacaktır)

Yedek Parçalar 		:

Araçlar ve Aksesuarlar 	:

Kullanma Kılavuzları	: eğer varsa belirtiniz. {Alıcı tarafından belirtilecektir}

Bakım Koşulları	:

2.	Sabit Fiyat: Yukarıda belirtilen fiyatlar kesin ve sabit olup, sözleşmenin uygulanması sırasında herhangi bir ayarlamaya tabi tutulmayacaktır.

3.	Teslimat Takvimi: Teslimat yukarıda belirtilen sürede tamamlanacaktır.

4.	Ödeme: Fatura bedelinin tamamı malların teslimini takiben ödenecektir.

5.	Garanti: Teklif edilen mallar Alıcıya teslim edildiği tarihten itibaren en az 12 ay boyunca imalatçının garantisi altında olacaktır. Garanti süresini ve şartlarını ayrıntılı şekilde belirtiniz.

6.	Ambalaj ve İşaretleme Talimatları:{Alıcı tarafından belirtilecektir}

7.	İstenen teknik özellikler

(I) 	Genel Tanım

(II)	Teknik Özellikler ve Standartlar

(III)	Performans değerleri

Tedarikçi yukarıdaki şartlara uyacağını teyit eder {İstenen özelliklerden sapmalar olması durumunda, tedarikçi bunları liste halinde belirtecektir}

8.	Tedarikçinin Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi: Tedarikçi, Alıcının vereceği 21 günlük ihbarnameye rağmen, sipariş edilen malları yukarıda belirtilen temin kayıt ve şartlarına uygun olarak teslim edemezse, Alıcı, Tedarikçiye karşı herhangi bir yükümlülüğe girmeden Sipariş Emrini iptal edebilir.

TEDARİKÇİNİN ADI

Yetkili Kişinin İmzası	_______________________________________

Yer:

Tarih:

İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

- TANIMLAR

  - Yatırımcı: YILDIRIMLAR ZİRAİ ÜRÜNLER SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

1.2 Komisyon: Makineleri tedarik yüklenicilerini seçen ve değerlendiren ihale komisyonu

1.3. Yüklenici: Komisyonun makina ve teçhizat alımları için görevlendirdiği yüklenici.

1.4 Yapım işi / yapım sözleşmesi: Yatırımcı ile yüklenici arasında yapılan sözleşme

1.5 Onay : İl Müdürlüğü onayı

1.6 Yapım işi hakedişi: Yüklenicinin KKYDP’den veya yatırımcıdan alınan hakedişleri ifade eder.

- GENEL HÜKÜMLER

2.1. Gıda tesisleri 13/06/2010 tarih ve 27610 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve 13/12/2010 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 5996 Sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu” ‘nun yönetmelik hükümleri kesin olarak uyulacak şekilde planlanacak, yüklenici, yatırımcı tarafından hazırlanan bu projedeki hususlara uyduğunu ispatlayacak ve taahhüt ettiğine dair, imzalı, kaşeli,başlıklı kağıda yazılmış bir taahhütnameyi teklifin ekinde sunacaktır.

  - Satın alınacak makinalarda işçilik ve imalat hatalarına karşı teslim tarihinden itibaren mevzuata uygun süre ile garantili olduğunu Garanti belgesi ile ispatlanacaktır.

  - Makinaların TSE standartlarında uygun olacağı istenildiğinde TSE belgeleri ile ispatlanacaktır.

  - Yüklenici, istendiğinde TSE belgelerini sunacağını taahhüt eden imzalı, kaşeli, taahhütnameyi teklifin ekinde sunacaktır.

  - Yüklenici satacağı makine ve teçhizatlara ilişkin tüm teknik bilgileri, kullanma talimatlarını, mevcut aksama ve ekipmanlara ilişkin bilgileri kapsayan manuel belgeleri teklif ekinde sunacaktır.

  - Yükleniciler satacakları makine ekipman ve malzemeleri monte edeceğini taahhüt eden bir belgeyi teklif ekinde sunacaktır.

  - Yüklenici satacağı makine-teçhizat ve ekipmanların taşınma esnasında zarar görmesi halinde bu zararları üsleneceğine dair bir belge düzenlenmiş olarak teklif ekinde sunacaktır.

  - Yüklenici deneme işletmesine geçinceye kadar satacağı tüm makine, ekipman, cihaz ve malzemelerin nakledilme, depolanma ve montaj aşamaları sonrasında monte edilmiş olarak durdukları yerlerde koruyucu bakımları yapılmış olarak muhafaza edileceğini taahhüt edecek ve bu taahhüdünü nasıl yerine getireceğini açıklayacaktır.

  - Makinaların üzerinde çıkarılamaz ve silinemez bir şekilde pirinç, alüminyum gibi korozyona dayanıklı bir plaka üzerine kazılarak makinanın adı ve önemli özelliklerini belirtir birer plaka bulunması gerekmektedir.

Plakalarda minimum aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır.

- Makinenin adı

- İmalatçı firmanın adı ve adresi

- Seri ve model numarası

- Belirli şartlardaki kapasiteleri

- Dayanabileceği maksimum sıcaklık (C0)

- Dayanabileceği maksimum basınç

Yüklenici sunduğu faturalarda veya belgelerde bu hususları teklif ekinde sunacaktır.

3. Makine Genel Özellikleri

  - Üretim tesisinde kullanılan tüm alet ve ekipmanlar teknik donanımlar asit, alkali, tuz, buhar vb. karşı dayanıklı olacaktır. Bu husus yüklenicilerden alınan uygun belgelerde açıkça teyit edilecektir.

  - Gıda ile temasta buluna malzemeler ise paslanmaz çelikten imal edilecek; EN 1672-2:1997 ‘ye uygun malzemelerden yapılacaktır. Bu husus yüklenicilerden alınacak taahhütnamelerde açıkça belirtmiş olacaktır.

  - Kullanılan makina- teçhizat, alet-ekipmanlarda tüm yüzeyler temizlik ve dezenfeksiyona uygun olacaktır. Bu husus yüklenicilerin taahhütnamelerinde açıkça belirtilecektir

  - Kullanılacak makina, alet ekipman ve teçhizatların gıda ile temas eden yüzeyleri ISO 4288 ‘e göre ölçülecek ve ISO 4287’ye göre tarif edilecek Ra yüzey pürüzlüğünü gösterecek ve en az 16 μ metreden küçük olacaktır. Bu husus yüklenicilerin taahhüt belgelerinde açıkça belirtilmiş olacaktır.

  - Makina teçhizat, alet ve ekipmanların gıda ile temas eden yerlerdeki aksamların ek yerleri devamlı bir şekilde birleştirilmiş, çatlaksız, pürüzsüz ve temiz olacaktır. İç yüzeylerdeki köşelerin yuvarlatma çapı en az 2 mm olacaktır. Bu husus uygun taahhüt belgelerinde açıkça belirtilecektir.

  - Kullanılan makina-ekipman-cihaz v.b gıda ile temas eden veya etmeyen kısımlarının yerleştiği alan yabancı maddelerin ve haşaratların girmesini ve barınmasını önleyecek şekilde ve işletme temizlik ve bakımını aksatmayacak ve kolaylaştıracak şekilde inşa edilecektir.

  - Makinaların gıda ile temas etmeyecek kısımlarında kullanılacak boya ve kaplamaların gıda ile kontaminasyona geçmeyecek ve insan sağlığı açısından herhangi bir tehlike oluşturmayan malzemelerden yapılacaktır. Yüklenici bu malzemelerin adlarını,  özelliklerini belirtecektir. (Bu malzemeler Pr EN 1672-1 standartlarında olacaktır.)

  - Makina teçhizat alet ve ekipmanların yerleşim planları üretim akış şemasına uygun olacaktır.

- Alınacak Olan Makine Ekipmanlar ve Bu Makine Ekipmanların Taşıması Gereken Spesifik Özellikler ekte verilmiştir

YILDIRIMLAR ZİRAİ ÜRÜNLER TAMAMLAMA PROJESİ

TEKNİK ŞARTNAME

- TAHIL ELEME VE SINIFLANDIRMA ÜNİTESİ  (1 ADET)

- Girişinde mıknatıs olmalıdır.

- Ana girişte ön elekler takılı olup kaba taş ve pislikleri ayırmalıdır.

- Üst davlumbazda hava sirkülasyonu olmalıdır.

- Motor gücü 4 kW olmalıdır.

- İki katlı eleme olmalıdır.

- Üst katta kaba pislikler ve başaklar ayrılmalıdır.

- Alt katta kırık taneler ayrılmalıdır.

- PAKETLEME ÜNİTESİ  (1 ADET)

- Kantar besleme elevatörünün boyu, min. 6 m olmalıdır.

- Tip; standart plastik kepçeli tip olmalıdır.

- Kova ölçüsü, min. 150 mm olmalıdır.

- Motor gücü, min. 1,1 kw olmalıdır.

- Kayış gerdirme ve gözetleme sistemli olmalıdır.

- Kayış tipi, 4 katlı min. 6 mm siyah kauçuktan imal olmalıdır.

- Platformlu, merdivenli, ürün giriş sürgülü, standart kaynaklı avize ve galvaniz avizeli olmalıdır.

- Tüm gövde ve kaideler komple cıvatalı sistem olmalıdır.

- Besleme silosunun tipi standart olmalıdır.

- Bunker ölçüsü, min.69 cm olmalıdır.

- Ölçüleri min. 1900x1900 mm olmalıdır.

- Tek kefe kantarın tipi standart olmalıdır.

- 5-50 kg arasında çuvallama yapabilmelidir.

- İndikatör kontrollü olmalıdır.

- Yükleme hücre sayısı en az 3 adet olmalıdır.

- Pnömatik otomatik çuval tutucu sistemi dahil olmalıdır.

- Hata yüzde oranı 50 kg’da ±50 gr olmalıdır.

- Çuvallanan paket sayısını indikatörden görme özelliği bulunmalıdır.

- Kantar bantının tipi standart olmalıdır.

- Boyu, min. 2,75 m olmalıdır.

- Kayış genişliği min. 40 cm olmalıdır.

- Şase tipi sac gövde olmalıdır.

- Kayış tipi; min. 6 mm yumuşak alttan şeritli kayış olmalıdır.

- Motor gücü min. 1,1 kw olmalıdır.

- Manuel kriko sistemli kaldırma-indirme özelliği olmalıdır.

- KOMPRESÖR (1 ADET)

- Tek kademeli ve vidalı olmalıdır.

- Çalışma basıncı 4-7.25 bar(g) arasında olmalıdır.

- Yağ enjekteli, hava soğutmalı ve elektronik kontrollü olmalıdır.

- Çıkış valfinde ölçülen serbest hava verimi min 98 lt/s olmalıdır.

- Kompresör hava çıkış basınç aralığı 0.1-1.5 bar arasında elektronik kontrol panelinden ayarlanabilir olmalıdır.

- Kompresör kurutucu entegreli olmalıdır.

- Yağ kapasitesi max. 16 lt olmalıdır.

- Vida grubu elektrik motorundan direkt tahrikli olmalıdır.

- Kompresör yük-boş regülasyon sistemine uygun çalışmalıdır.

- Toz Tutucu Filtre, Yağ tutucu filtre ve Basınçlı hava deposu dahil olmalıdır.

- ELEKTRİK OTOMASYON SİSTEMİ (1 ADET)

- PLC kontrol sistemli olmalıdır.

- Sesli ve ışıklı alarm sistemi dâhil olmalıdır.

- Min. 3 adet ani stop butonu bulunmalıdır.

- Otomatik durdurma sistemi bulunmalıdır.

- Tüm motorlar için termik ve motor koruma şalteri bulunmalıdır.

- Kumanda panosu dâhil olmalıdır.

- Şalter gücü min. 200 amper olmalıdır.

- Panel ile motorlar arası kablolar galvaniz tava içinde olmalıdır.

- Termik ve motor koruma şalteri dâhil olmalıdır.

- NMR YAĞ NEM ÖLÇÜM CİHAZI (1 ADET)

- Ölçüm aralığı 0,28±0.05 tesla arasında olmalıdır.

- Prob ölçüsü ᴓ 40 mm olmalıdır.

- NMR özellikte olmalıdır.

- Ölçüm sıcaklığı 25-32 oC arasında olmalıdır.

- Hacim kapasitesi max. 37 ml olmalıdır.

- Devir sayısı min. 12 Mhz olmalıdır.

- Su içeriği aralığı, %0,1 -100 olmalıdır.

- Yağ içeriği aralığı, %0,1 -100 olmalıdır.

- Tohum su içeriği aralığı, %0,03 -15 olmalıdır.

- SEDİMENTASYON CİHAZI (1 ADET)

- Ebatları, (300-350)x(350-400)x(550-600) mm aralığında olmalıdır.

- Devir gücü, 40 RPM sabit olmalıdır.

- Tam otomatik olmalıdır.

- Ağırlık 5-10 kg olmalıdır.

- Güç min. 20 W olmalıdır.

- Dijital ekrana sahip olmalıdır.

- Durduğunda uyarıcı sinyal veriyor olmalıdır.

- Elektrik bağlantısı 220 V AC 50/60 Hz olmalıdır.

- Numune miktarı max 3,5 gr olmalıdır.

- HEKTOLİTRE (1 ADET)

- Tip; silindir şeklinde olmalıdır.

- Ölçüm kabı 1 lt olmalıdır.

- Cihaz ölçüm kabı, şamandıra, klape bıçak, dolum kabı, dijital terazi dahil olmalıdır.

- Dijital terazi kapasitesi min. 5000 gr olmalıdır.

- Dijital terazi hassasiyeti min. 1 gr olmalıdır.

- GLUTEN YIKAMA CİHAZI (1 ADET)

- Ebatları, (300-350)x(340-350)x(310-330) mm aralığında olmalıdır.

- Güç 185 W olmalıdır.

- Motor devir gücü 3000 rpm olmalıdır.

- Ağırlık 20-25 kg olmalıdır.

- Elektrik bağlantısı 220 V AC 50/60 Hz olmalıdır.

- Uyarıcı sinyal olmalıdır.

- Numune miktarı 10 g olmalıdır.

- Güç min. 185 W olmalıdır.

- LABORATUVAR DEĞİRMENİ (1 ADET)

- Valsli olmalıdır.

- Ebatları, (450-500)x(500-550)x(600-650) mm olmalıdır.

- Tip; laboratuar tip olmalıdır.

- Numune miktarı max. 500 g olmalıdır.

- Güç min. 350 W olmalıdır.

- Elektrik bağlantısı 380 V olmalıdır.

- Çalışma un randıman aralığı %50-60 arasında olmalıdır.

- Ağırlığı 50-55 kg aralığında olmalıdır.

- İNDEKS CİHAZI (1 ADET)

- Ebatları (150-200)x(180-200)x(250-300) mm aralığında olmalıdır.

- Elektrik bağlantısı 220 V AC 50/60 Hz olmalıdır.

- Motor devir gücü min. 6000 rpm olmalıdır.

- Optik hız kontrolü dahil olmalıdır.

- Ağırlık 5-10 kg olmalıdır.

- Numune miktarı 2-4 g aralığında olmalıdır.

- TAHIL ANALİZ CİHAZI (1 ADET)

- En az nem, protein, yağ, hektolitre ağırlığı parametre sonuçlarını verebilir olmalıdır.

- Örnek miktarı, max. 400 ml olmalıdır.

- Alt örnekler, numune başına en fazla 16 olmalıdır.

- Analiz süresi, max. 50 sn olmalıdır.

- Analiz prensibi, tarama ızgarası, transmittens olmalıdır.

- Dalga boyu aralığı, 570-1100 nm olmalıdır.

- Güç ihtiyacı, min. 150 VA olmalıdır.

- Seri bağlantı girişi, 4 adet olmalıdır.

- Kullanıcı arayüzü, 12” LCD renkli dokunmatik ekran olmalıdır.

- Ölçüm sıcaklık aralığı 5-40 oC arasında olmalıdır.

- Ölçüm yeri rakımı, 2000 m altında olmalıdır.

- NEM TAYİN CİHAZI (1 ADET)

- Ebatları (120-130)x(200-210)x(210-220) mm olmalıdır.

- Ağırlığı max. 7 kg olmalıdır.

- Analiz için ürün miktarı max. 400 ml olmalıdır.

- LCD ekran olmalıdır.

- Ekran boyutu 5.7’’ olmalıdır.

- Cihazın dalga boyu aralığı 850-1050 nm  olmalıdır.

- Çalışma aralığı 0-40 oC aralığında olmalıdır.

- Pil, 4x 1,5 V AA olmalıdır.

- Rutubeti ölçülecek malzemeyi cihazın içine döktükten 2-5 s sonra sonucu vermelidir.

- Kullanıcı tarafından yapılabilen kalibrasyon ayarı olmalıdır.

- Çözünürlüğü min. %0.1 olmalıdır.

- Hassasiyeti min. %0.5 olmalıdır.

- TAHIL RANDIMAN ÖLÇÜM CİHAZI  (1 ADET)

- Ebatları (350-400)x(900-950)x(1250-1300) mm aralığında olmalıdır.

- Güç  0,5 HP 0,37 kW IV Kutup olmalıdır.

- Kapasitesi 100 g olmalıdır.

- Ağırlığı 110-120 kg olmalıdır.

- Hacmi 0,2-0,5 m3 olmalıdır.

- OTOMATİK SONDA (1 ADET)

- Numune alım oranı mekanik ve elektronik olarak ayarlanabilir olmalıdır.

- Makine kendi ekseni etrafında 260 derecelik açı ile dönebilir olmalıdır.

- Ana gövde yüksekliği 400-500 cm, kalınlığı 5-15 mm, çapı 200-250 mm olmalıdır.

- Numuneyi alan sonda probu paslanmaz olmalıdır.

- Sonda probunun çapı 55-65 mm, et kalınlığı 3-4 mm, uzunluğu 200-300 cm aralığında olmalıdır.

- Çift kademeli basınç sensörü olmalıdır.

- Tek noktaya dalıp numune alma süresi 5-10 saniye olmalıdır.

- Numune haznesi minimum 25 kg kapasiteli olmalıdır.

- Hat temizleme butonu olmalıdır.

- Kumanda panosu ve kabloları IP 55 sınıfı olmalıdır.

- Ana gövde çelik malzeme olmalıdır.

- UPS KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI  (1 ADET)

- Online aktif çalışma prensibine sahip olmalıdır.

- Çıkış dalga şekli tam sinüs olmalıdır.

- Giriş gerilimi min. 220 VAC olmalıdır.

- Kesintisiz güç kaynaklarında bağıl nem oranı %20-90 arasında olmalıdır.

- Çalışma sıcaklık aralığı 0-40 oC aralığında olmalıdır.

- 1 m mesafeden gürültü seviyesi < 55 dBA olmalıdır.

- Haberleşme için RS 232 veya USB portuna sahip olmalıdır.

- Ön panelde LCD ekran olmalıdır.

- Akü grubu tam yükte USP için min. 5 dk besleme sağlamalıdır.

- Statik transfer devresi belirtilen şartlarda şebeke veya invertör seçimini otomatik olarak gerçekleştirebilmelidir.

- Verim tam yükte > 94’e kadar olmalıdır.

- UPS %100 yükte 24 saat süre ile çalışabilir olmalıdır.

- Cihazın 10 kVA çıkışı içi güç faktörü min. 0.8 olmalıdır.

- İnvertörde evirme işlemini yapan elemanlarda IGBT olmalıdır.

- Güç faktörü nominal giriş gerilimlerinde 0,99’dan küçük olmamalıdır.

- BANTLI GÖTÜRÜCÜ (1 ADET)

- Bant genişliği min. 800 mm olmalıdır.

- Boyu min. 12 m olmalıdır.

- Rulolar min. 60 mm çap labirantlı ve ayar istasyonlu olmaldır.

- Rulolar arası 45-50 cm olmalıdır.

- Tambur milleri konik sızmalı ve kaynaksız olmalıdır.

- Redüktör önde ve sağda olmalıdır.

- Çavuş bant 3 katlı min. 8 mm ve V tipi olmalıdır.

- Şase, (35-45) x (55-65) x (2-3) mm ebatlarında profil olmalıdır.

- Redüktör min. 4 kW olmalıdır.

- NIR ANALİZ CİHAZI  (1 ADET)

- Ebatları (510-520)x(350-400)x(370-400) mm aralığında olmalıdır.

- Analiz süresi 5-10 s’dir.

- Standart numune kabı 108 cm2 olmalıdır.

- Numune hacmi 1-400 ml aralığında olmalıdır.

- Görüntü 12’’ renkli dokunmatik ekrandan sağlanıyor olmalıdır.

- Dalgaboyu 950-1650 nm aralığında olmalıdır.

- Koruma sınıfı IP65 olmalıdır.

- Güç gereksinimleri, 115-230 V; 50-60 Hz olmalıdır.

- Ağırlık 10-15 kg olmalıdır.

- Çalışma sıcaklık aralığı 5-40 oC aralığında olmalıdır.

- Çoklu dil desteği olmalıdır.

- TÜP HELEZON (2 ADET)

- Çapı, 190-195 mm olmalıdır.

- Boyu, 15-20 m olmalıdır.

- Et kalınlığı, min. 4 mm olmalıdır.

- Min. 10 kw elektrik motoru olmalıdır.

- V ayaklı olmalıdır.

- Kaldırma sistemi palanga halatlı olmalıdır.

- Epoksi astar üstü akrilik kırmızı boyalı olmalıdır.