| YILDIRIMLAR ZİRAİ ÜRÜNLER SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KEŞİF ÖZETİ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Poz No | Yapım İşinin Adı | Birimi | Miktarı | Birim Fiyat (TL) | Toplam Fiyat (TL) |
| 1 | 15.115.1213 | Dolgunun elle tokmaklanarak sıkıştırılması | m3 | 39,55 |  |  |
| 2 | 15.120.1001 | Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı) | m3 | 210,94 |  |  |
| 3 | 19.100.1093 | Derz kesme makinesi (Maksimum kesme derinliği 160 mm-12 hp) (Bıcağı, Su Depozu, VB.. Dahil Komple) | saat | 24,50 |  |  |
| 4 | 15.220.1005 | 190 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 X 190 X 135 mm) ile duvar yapılması | m2 | 87,50 |  |  |
| 5 | 15.275.1102 | 200/250 Kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (İç cephe sıvası) | m2 | 175,00 |  |  |
| 6 | 15.150.1003 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, c 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m3 | 44,40 |  |  |
| 7 | 15.150.1005 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, c 25/30 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m3 | 228,30 |  |  |
| 8 | 15.180.1003 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | m2 | 422,50 |  |  |
| 9 | MSB.678/B1 | Ø14 Düz veya nervürlü demirle epoksi ile filiz ekimi | adet | 222,00 |  |  |
| 10 | 15.320.1001 | Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 50 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac ve altı 0.40 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması | m2 | 2.199,50 |  |  |
| 11 | 15.185.1001 | Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası) | m3 | 405,70 |  |  |
| 12 | 15.160.1003 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | ton | 6,11 |  |  |
| 13 | 15.160.1004 | Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. | ton | 13,50 |  |  |
| 14 | 15.550.1202 | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | kg | 5.175,60 |  |  |
| 15 | 15.540.1102 | Demir yüzlere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması | m2 | 372,15 |  |  |
| 16 | TKDK-0012 (Özel) | Endüstriyel zeminlerde kullanılmaya uygun mat yüzeyli, her renk ve desende veya kumlu görünümde sırsız porselen karo (granit seramik karo) (20cm x 20 cm x 1,4 cm) ile döşeme kaplaması yapılması | m2 | 554,70 |  |  |
| 17 | 15.250.1001 | 200kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması | m2 | 551,38 |  |  |
| 18 | 25.305.7107 | Polietilen Boru PE100 Sınıfı SDR 17 Serisi PN (10 atm) Ø mm:110 | m | 201,00 |  |  |
| 19 | TKDK-0115(Özel) | Galvanizli Düz Sacdan Yağmur Oluğu Yapılması | kg | 2.875,00 |  |  |
| 20 | MSB.530/A | 25 cm Genişliğinde Alüminyum Saçak Alın Kaplaması Yapılması | m | 110,55 |  |  |
|  |  |  |  |  | TOPLAM |  |